## main
| utr | nombre | tipo | activado
0 | C_CALERA | CALERA | Central | x
1 | C_G_HERN | Gualberto Hernandez | Central | x
2 | C_GUAN_D | Guangopolo H | Central | x
3 | C_GUANG2 | Guangopolo T | Central | x
4 | C_NAYON | Nayón | Central | x
5 | C_PASOC | Pasochoa | Central | x
6 | CUMBAYA | Cumbaya | Central | x

## tags
| utr | tag_name | filter_expression | activado
0 | C_CALERA | C_CALERA_6.3GEN_P.G-BRU_DNP.AQ | TE # ME | x
1 | C_CALERA | C_CALERA_6.3GEN_Q.G-BRU_DNP.AQ | TE # ME | x
2 | C_G_HERN | C_G_HERN_TRF_D_SMD_M_8414_0_PRES._DNP.AQ | TE # ME | x
3 | C_G_HERN | C_G_HERN_TRF_D_SMD_M_8414_0_F_MAST_DNP.AQ | TE # ME | x
4 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415B_0_DENSID_DNP.AQ | TE # ME | x
5 | C_G_HERN | C_G_HERN_TRF_D_SMD_M_8414_0_DENSID_DNP.AQ | TE # ME | x
6 | C_G_HERN | C_G_HERN_TRF_D_SMD_M_8414_0_TEMP._DNP.AQ | TE # ME | x
7 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415C_0_F_VOLT_DNP.AQ | TE # ME | x
8 | C_G_HERN | C_G_HERN_ALM_D_SME_T_128B_0_VOL_15CDNP.AQ | TE # ME | x
9 | C_G_HERN | C_G_HERN_TRF_F_SMD_M_8413_0_F_VOLT_DNP.AQ | TE # ME | x
10 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415F_0_F_VOLT_DNP.AQ | TE # ME | x
11 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415A_0_F_MAST_DNP.AQ | TE # ME | x
12 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415B_0_PRES._DNP.AQ | TE # ME | x
13 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415A_0_F_VOLT_DNP.AQ | TE # ME | x
14 | C_G_HERN | C_G_HERN_ALM_D_SME_T_128B_0_NI_AGUA_DNP.AQ | TE # ME | x
15 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415B_0_F_VOLT_DNP.AQ | TE # ME | x
16 | C_G_HERN | C_G_HERN_TRF_F_SMD_M_8413_0_DENSID_DNP.AQ | TE # ME | x
17 | C_G_HERN | C_G_HERN_TRF_F_SMD_M_8413_0_F_MAS._DNP.AQ | TE # ME | x
18 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415B_0_F_MAST_DNP.AQ | TE # ME | x
19 | C_G_HERN | C_G_HERN_ALM_F_SME_T_127A_0_NI_AGUA_DNP.AQ | TE # ME | x
20 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8BAR_A_HERTZ_DNP.AQ | TE # ME | x
21 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U5_TE_P.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
22 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8BAR_U5_V.BARRA_DNP.AQ | TE # ME | x
23 | C_G_HERN | C_G_HERN_T1-46-13.-_P.TRA13._DNP.AQ | TE # ME | x
24 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U5_TE_Q.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
25 | C_G_HERN | C_G_HERN_REC_D_SMD_M_8412B_0_F_MAST_DNP.AQ | TE # ME | x
26 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U6_TE_Q.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
27 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415D_0_TEMP._DNP.AQ | TE # ME | x
28 | C_G_HERN | C_G_HERN_REC_F_SMD_M_8411A_0_F_VOLT_DNP.AQ | TE # ME | x
29 | C_G_HERN | C_G_HERN_REC_D_SMD_M_8412B_0_F_MAS._DNP.AQ | TE # ME | x
30 | C_G_HERN | C_G_HERN_ALM_F_SME_T_127B_0_TEMP_CO_DNP.AQ | TE # ME | x
31 | C_G_HERN | C_G_HERN_ALM_F_SME_T_127B_0_NI_AGUA_DNP.AQ | TE # ME | x
32 | C_G_HERN | C_G_HERN_ALM_F_SME_T_127B_0_NI_COMB_DNP.AQ | TE # ME | x
33 | C_G_HERN | C_G_HERN_REC_D_SMD_M_8412B_0_M_FACT_DNP.AQ | TE # ME | x
34 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415A_0_PRES._DNP.AQ | TE # ME | x
35 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415F_0_M_FACT_DNP.AQ | TE # ME | x
36 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415A_0_M_FACT_DNP.AQ | TE # ME | x
37 | C_G_HERN | C_G_HERN_REC_F_SMD_M_8411A_0_F_MAST_DNP.AQ | TE # ME | x
38 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415B_0_F_VOL._DNP.AQ | TE # ME | x
39 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415B_0_M_FACT_DNP.AQ | TE # ME | x
40 | C_G_HERN | C_G_HERN_REC_D_SMD_M_8412B_0_PRES._DNP.AQ | TE # ME | x
41 | C_G_HERN | C_G_HERN_REC_F_SMD_M_8411B_0_F_VOLT_DNP.AQ | TE # ME | x
42 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415C_0_F_MAS._DNP.AQ | TE # ME | x
43 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415F_0_F_VOL._DNP.AQ | TE # ME | x
44 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415C_0_F_VOL._DNP.AQ | TE # ME | x
45 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415C_0_M_FACT_DNP.AQ | TE # ME | x
46 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415D_0_M_FACT_DNP.AQ | TE # ME | x
47 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415E_0_M_FACT_DNP.AQ | TE # ME | x
48 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415A_0_DENSID_DNP.AQ | TE # ME | x
49 | C_G_HERN | C_G_HERN_REC_F_SMD_M_8411B_0_F_VOL._DNP.AQ | TE # ME | x
50 | C_G_HERN | C_G_HERN_REC_D_SMD_M_8412B_0_F_VOL._DNP.AQ | TE # ME | x
51 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U2_TE_P.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
52 | C_G_HERN | C_G_HERN_TRF_F_SMD_M_8413_0_F_VOL._DNP.AQ | TE # ME | x
53 | C_G_HERN | C_G_HERN_TRF_F_SMD_M_8413_0_F_MAST_DNP.AQ | TE # ME | x
54 | C_G_HERN | C_G_HERN_REC_D_SMD_M_8412B_0_F_VOLT_DNP.AQ | TE # ME | x
55 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415E_0_PRES._DNP.AQ | TE # ME | x
56 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415F_0_PRES._DNP.AQ | TE # ME | x
57 | C_G_HERN | C_G_HERN_REC_F_SMD_M_8411B_0_DENSID_DNP.AQ | TE # ME | x
58 | C_G_HERN | C_G_HERN_REC_F_SMD_M_8411B_0_TEMP._DNP.AQ | TE # ME | x
59 | C_G_HERN | C_G_HERN_REC_D_SMD_M_8412B_0_TEMP._DNP.AQ | TE # ME | x
60 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415E_0_F_VOL._DNP.AQ | TE # ME | x
61 | C_G_HERN | C_G_HERN_REC_F_SMD_M_8411B_0_F_MAS._DNP.AQ | TE # ME | x
62 | C_G_HERN | C_G_HERN_TRF_F_SMD_M_8413_0_TEMP._DNP.AQ | TE # ME | x
63 | C_G_HERN | C_G_HERN_REC_F_SMD_M_8411A_0_TEMP._DNP.AQ | TE # ME | x
64 | C_G_HERN | C_G_HERN_REC_F_SMD_M_8411A_0_F_MAS._DNP.AQ | TE # ME | x
65 | C_G_HERN | C_G_HERN_REC_F_SMD_M_8411A_0_F_VOL._DNP.AQ | TE # ME | x
66 | C_G_HERN | C_G_HERN_REC_F_SMD_M_8411A_0_DENSID_DNP.AQ | TE # ME | x
67 | C_G_HERN | C_G_HERN_TRF_D_SMD_M_8414_0_F_MAS._DNP.AQ | TE # ME | x
68 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415A_0_F_MAS._DNP.AQ | TE # ME | x
69 | C_G_HERN | C_G_HERN_ALM_F_SME_T_127A_0_VOL_15CDNP.AQ | TE # ME | x
70 | C_G_HERN | C_G_HERN_TRF_D_SMD_M_8414_0_M_FACT_DNP.AQ | TE # ME | x
71 | C_G_HERN | C_G_HERN_T1-46-13.-_Q.TRA13._DNP.AQ | TE # ME | x
72 | C_G_HERN | C_G_HERN_REC_F_SMD_M_8411B_0_F_MAST_DNP.AQ | TE # ME | x
73 | C_G_HERN | C_G_HERN_REC_F_SMD_M_8411B_0_M_FACT_DNP.AQ | TE # ME | x
74 | C_G_HERN | C_G_HERN_ALM_F_SME_T_127B_0_VOL_15CDNP.AQ | TE # ME | x
75 | C_G_HERN | C_G_HERN_ALM_D_SME_T_128B_0_TEMP_CO_DNP.AQ | TE # ME | x
76 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415E_0_DENSID_DNP.AQ | TE # ME | x
77 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415F_0_DENSID_DNP.AQ | TE # ME | x
78 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415F_0_TEMP._DNP.AQ | TE # ME | x
79 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415A_0_TEMP._DNP.AQ | TE # ME | x
80 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415D_0_F_MAS._DNP.AQ | TE # ME | x
81 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U3_TE_P.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
82 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U4_TE_P.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
83 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8BAR_U6_V.BARRA_DNP.AQ | TE # ME | x
84 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U3_TE_Q.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
85 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U4_TE_Q.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
86 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U2_TE_Q.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
87 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8BAR_U2_V.BARRA_DNP.AQ | TE # ME | x
88 | C_G_HERN | C_G_HERN_REC_F_SMD_M_8411A_0_M_FACT_DNP.AQ | TE # ME | x
89 | C_G_HERN | C_G_HERN_REC_F_SMD_M_8411B_0_PRES._DNP.AQ | TE # ME | x
90 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U1_TE_P.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
91 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415D_0_F_VOL._DNP.AQ | TE # ME | x
92 | C_G_HERN | C_G_HERN_ALM_F_SME_T_127A_0_TEMP_CO_DNP.AQ | TE # ME | x
93 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8BAR_B_V.BARRA_DNP.AQ | TE # ME | x
94 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8BAR_B_HERTZ_DNP.AQ | TE # ME | x
95 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U6_TE_P.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
96 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415F_0_F_MAS._DNP.AQ | TE # ME | x
97 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415D_0_F_MAST_DNP.AQ | TE # ME | x
98 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415E_0_F_MAST_DNP.AQ | TE # ME | x
99 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415F_0_F_MAST_DNP.AQ | TE # ME | x
100 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415C_0_DENSID_DNP.AQ | TE # ME | x
101 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8T1_V.TRAFO_DNP.AQ | TE # ME | x
102 | C_G_HERN | C_G_HERN_ALM_F_SME_T_127A_0_NI_COMB_DNP.AQ | TE # ME | x
103 | C_G_HERN | C_G_HERN_TRF_F_SMD_M_8413_0_M_FACT_DNP.AQ | TE # ME | x
104 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415D_0_DENSID_DNP.AQ | TE # ME | x
105 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8BAR_U4_V.BARRA_DNP.AQ | TE # ME | x
106 | C_G_HERN | C_G_HERN_TRF_F_SMD_M_8413_0_PRES._DNP.AQ | TE # ME | x
107 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8BAR_A_V.BARRA_DNP.AQ | TE # ME | x
108 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415B_0_F_MAS._DNP.AQ | TE # ME | x
109 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415C_0_TEMP._DNP.AQ | TE # ME | x
110 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U1_TE_Q.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
111 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8BAR_U1_V.BARRA_DNP.AQ | TE # ME | x
112 | C_G_HERN | C_G_HERN_TRF_D_SMD_M_8414_0_F_VOLT_DNP.AQ | TE # ME | x
113 | C_G_HERN | C_G_HERN_TRF_D_SMD_M_8414_0_F_VOL._DNP.AQ | TE # ME | x
114 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415B_0_TEMP._DNP.AQ | TE # ME | x
115 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415A_0_F_VOL._DNP.AQ | TE # ME | x
116 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415C_0_F_MAST_DNP.AQ | TE # ME | x
117 | C_G_HERN | C_G_HERN_REC_F_SMD_M_8411A_0_PRES._DNP.AQ | TE # ME | x
118 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415C_0_PRES._DNP.AQ | TE # ME | x
119 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415D_0_PRES._DNP.AQ | TE # ME | x
120 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415D_0_F_VOLT_DNP.AQ | TE # ME | x
121 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415E_0_F_VOLT_DNP.AQ | TE # ME | x
122 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8BAR_U3_V.BARRA_DNP.AQ | TE # ME | x
123 | C_G_HERN | C_G_HERN_ALM_D_SME_T_128B_0_NI_COMB_DNP.AQ | TE # ME | x
124 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415E_0_F_MAS._DNP.AQ | TE # ME | x
125 | C_G_HERN | C_G_HERN_REC_D_SMD_M_8412B_0_DENSID_DNP.AQ | TE # ME | x
126 | C_G_HERN | C_G_HERN_CON_F_SMD_M_8415E_0_TEMP._DNP.AQ | TE # ME | x
127 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U5_TE_ALA.FAL.MECANI._DNP.EQ | TE # ME | x
128 | C_G_HERN | C_G_HERN_U5841-5EVLV._DNP.EQ | TE # ME | x
129 | C_G_HERN | C_G_HERN_U1841-5AVLV._DNP.EQ | TE # ME | x
130 | C_G_HERN | RTU_61_31RTUFAILED.SQ | TE # ME | x
131 | C_G_HERN | C_G_HERN_T1-46-13.-_ALA.BUCHHOL_DNP.EQ | TE # ME | x
132 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U1_TE_ALA.FAL.ELECTR._DNP.EQ | TE # ME | x
133 | C_G_HERN | C_G_HERN_T1-46-13.-_ALA.PRO.DIF_DNP.EQ | TE # ME | x
134 | C_G_HERN | C_G_HERN_U4841-5DVLV._DNP.EQ | TE # ME | x
135 | C_G_HERN | C_G_HERN_U3841-5CVLV._DNP.EQ | TE # ME | x
136 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U1_TE_IT.GEN52-G1_DNP.EQ | TE # ME | x
137 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U3_TE_ALA.PARO.MANUAL_DNP.EQ | TE # ME | x
138 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U4_TE_ALA.FAL.ELECTR._DNP.EQ | TE # ME | x
139 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U5_TE_ALA.FAL.ELECTR._DNP.EQ | TE # ME | x
140 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U2_TE_ALA.PARO.MANUAL_DNP.EQ | TE # ME | x
141 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U4_TE_ALA.FAL.MECANI._DNP.EQ | TE # ME | x
142 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U6_TE_ALA.FAL.ELECTR._DNP.EQ | TE # ME | x
143 | C_G_HERN | C_G_HERN_U2841-5BVLV._DNP.EQ | TE # ME | x
144 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U3_TE_ALA.FAL.MECANI._DNP.EQ | TE # ME | x
145 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U2_TE_ALA.FAL.ELECTR._DNP.EQ | TE # ME | x
146 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U1_TE_ALA.PARO.MANUAL_DNP.EQ | TE # ME | x
147 | C_G_HERN | C_G_HERN46T1_SC.LIN89-H13_DNP.SQ | TE # ME | x
148 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U4_TE_IT.GEN52-G4_DNP.EQ | TE # ME | x
149 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U4_TE_ALA.PARO.MANUAL_DNP.EQ | TE # ME | x
150 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U3_TE_ALA.FAL.ELECTR._DNP.EQ | TE # ME | x
151 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U6_TE_ALA.PARO.MANUAL_DNP.EQ | TE # ME | x
152 | C_G_HERN | C_G_HERN_U6841-5FVLV._DNP.EQ | TE # ME | x
153 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U5_TE_ALA.PARO.MANUAL_DNP.EQ | TE # ME | x
154 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U1_TE_ALA.FAL.MECANI._DNP.EQ | TE # ME | x
155 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U6_TE_IT.GEN52-G6_DNP.EQ | TE # ME | x
156 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U2_TE_ALA.FAL.MECANI._DNP.EQ | TE # ME | x
157 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U2_TE_IT.GEN52-G2_DNP.EQ | TE # ME | x
158 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U3_TE_IT.GEN52-G3_DNP.EQ | TE # ME | x
159 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U5_TE_IT.GEN52-G5_DNP.EQ | TE # ME | x
160 | C_G_HERN | C_G_HERN13.8U6_TE_ALA.FAL.MECANI._DNP.EQ | TE # ME | x
161 | C_GUAN_D | C_GUAN_D4.16G6_HI_Q.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
162 | C_GUAN_D | C_GUAN_D4.16BAR_G6_V.BARRA_DNP.AQ | TE # ME | x
163 | C_GUAN_D | C_GUAN_D4.16 U1-U5 _Q.G-NET _DNP.AQ | TE # ME | x
164 | C_GUAN_D | C_GUAN_D4.16 U1-U5 _P.G-NET _DNP.AQ | TE # ME | x
165 | C_GUAN_D | C_GUAN_D4.16G6_HI_P.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
166 | C_GUAN_D | RTU_54_19RTUFAILED.SQ | TE # ME | x
167 | C_GUAN_D | C_GUAN_D4.16U6_HI_IT.GEN52-G6_ICC.EQ | TE # ME | x
168 | C_GUAN_D | C_GUAN_D4.16U6_HI_ALA.FAL.ELE+MEC_ICC.EQ | TE # ME | x
169 | C_GUAN_D | C_GUAN_D4.16U6_HI_ALA.FAL.ELECTR._ICC.EQ | TE # ME | x
170 | C_GUAN_D | C_GUAN_D4.16U6_HI_ALA.PAR.MA_ICC.EQ | TE # ME | x
171 | C_GUAN_D | C_GUAN_D46T6_IT.GEN152-G6_ICC.EQ | TE # ME | x
172 | C_GUAN_D | C_GUAN_D4.16U6_HI_ALA.FAL.MECANI._ICC.EQ | TE # ME | x
173 | C_GUAN_D | C_GUAN_D46T6_SC.BAR189-G6_ICC.EQ | TE # ME | x
174 | C_GUANG2 | C_GUANG2_ALM_F_SME_TK_130_0_TEMP_CO_DNP.AQ | TE # ME | x
175 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U5_TE_P.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
176 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U6_TE_P.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
177 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_D_SMD_OUT_PRES._DNP.AQ | TE # ME | x
178 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_F_SMD_IN_DENSID_DNP.AQ | TE # ME | x
179 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_F_SMD_OUT_F_VOL._DNP.AQ | TE # ME | x
180 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_F_SMD_OUT_M_FACT_DNP.AQ | TE # ME | x
181 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_F_SMD_OUT_F_VOLT_DNP.AQ | TE # ME | x
182 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8BAR_U6_V.BARRA_DNP.AQ | TE # ME | x
183 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_D_SMD_OUT_F_VOL._DNP.AQ | TE # ME | x
184 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_D_SMD_OUT_F_VOLT_DNP.AQ | TE # ME | x
185 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_D_SMD_OUT_M_FACT_DNP.AQ | TE # ME | x
186 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U1_TE_P.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
187 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_D_SMD_OUT_TEMP._DNP.AQ | TE # ME | x
188 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_D_SMD_OUT_F_MAS._DNP.AQ | TE # ME | x
189 | C_GUANG2 | C_GUANG2_TRF_F_SMD_M_108_0_F_MAS._DNP.AQ | TE # ME | x
190 | C_GUANG2 | C_GUANG2_TRF_F_SMD_M_108_0_F_VOL._DNP.AQ | TE # ME | x
191 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_D_SMD_IN_DENSID_DNP.AQ | TE # ME | x
192 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_F_SMD_IN_F_VOLT_DNP.AQ | TE # ME | x
193 | C_GUANG2 | C_GUANG2_REC_F_SMD_M_106_0_F_MAS._DNP.AQ | TE # ME | x
194 | C_GUANG2 | C_GUANG2_REC_F_SMD_M_107_0_F_MAST_DNP.AQ | TE # ME | x
195 | C_GUANG2 | C_GUANG2_TRF_D_SMD_M_109_0_F_VOLT_DNP.AQ | TE # ME | x
196 | C_GUANG2 | C_GUANG2_REC_F_SMD_M_106_0_TEMP._DNP.AQ | TE # ME | x
197 | C_GUANG2 | C_GUANG2_REC_F_SMD_M_106_0_F_VOLT_DNP.AQ | TE # ME | x
198 | C_GUANG2 | C_GUANG2_REC_F_SMD_M_107_0_DENSID_DNP.AQ | TE # ME | x
199 | C_GUANG2 | C_GUANG2_REC_F_SMD_M_106_0_PRES._DNP.AQ | TE # ME | x
200 | C_GUANG2 | C_GUANG2_TRF_F_SMD_M_108_0_PRES._DNP.AQ | TE # ME | x
201 | C_GUANG2 | C_GUANG2_TRF_F_SMD_M_108_0_TEMP._DNP.AQ | TE # ME | x
202 | C_GUANG2 | C_GUANG2_TRF_F_SMD_M_108_0_F_VOLT_DNP.AQ | TE # ME | x
203 | C_GUANG2 | C_GUANG2_REC_F_SMD_M_107_0_F_MAS._DNP.AQ | TE # ME | x
204 | C_GUANG2 | C_GUANG2_REC_F_SMD_M_107_0_F_VOL._DNP.AQ | TE # ME | x
205 | C_GUANG2 | C_GUANG2_REC_F_SMD_M_106_0_DENSID_DNP.AQ | TE # ME | x
206 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_F_SMD_IN_M_FACT_DNP.AQ | TE # ME | x
207 | C_GUANG2 | C_GUANG2_REC_F_SMD_M_106_0_F_VOL._DNP.AQ | TE # ME | x
208 | C_GUANG2 | C_GUANG2_REC_F_SMD_M_106_0_F_MAST_DNP.AQ | TE # ME | x
209 | C_GUANG2 | C_GUANG2_REC_F_SMD_M_107_0_M_FACT_DNP.AQ | TE # ME | x
210 | C_GUANG2 | C_GUANG2_ALM_F_SME_TK_130_0_NI_AGUA_DNP.AQ | TE # ME | x
211 | C_GUANG2 | C_GUANG2_REC_F_SMD_M_106_0_M_FACT_DNP.AQ | TE # ME | x
212 | C_GUANG2 | C_GUANG2_TRF_F_SMD_M_108_0_M_FACT_DNP.AQ | TE # ME | x
213 | C_GUANG2 | C_GUANG2_REC_F_SMD_M_107_0_PRES._DNP.AQ | TE # ME | x
214 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_F_SMD_OUT_PRES._DNP.AQ | TE # ME | x
215 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_F_SMD_OUT_TEMP._DNP.AQ | TE # ME | x
216 | C_GUANG2 | C_GUANG2_INT_F_SME_TK_131_0_NI_COMB_DNP.AQ | TE # ME | x
217 | C_GUANG2 | C_GUANG2_DIA_D_SME_TK_132_0_NI_AGUA_DNP.AQ | TE # ME | x
218 | C_GUANG2 | C_GUANG2_DIA_F_SME_TK_133_0_NI_AGUA_DNP.AQ | TE # ME | x
219 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_D_SMD_OUT_DENSID_DNP.AQ | TE # ME | x
220 | C_GUANG2 | C_GUANG2_TRF_D_SMD_M_109_0_TEMP._DNP.AQ | TE # ME | x
221 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_D_SMD_IN_F_VOLT_DNP.AQ | TE # ME | x
222 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U3_TE_P.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
223 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U4_TE_P.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
224 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_F_SMD_IN_F_VOL._DNP.AQ | TE # ME | x
225 | C_GUANG2 | C_GUANG2_INT_F_SME_TK_131_0_NI_AGUA_DNP.AQ | TE # ME | x
226 | C_GUANG2 | C_GUANG2_INT_F_SME_TK_131_0_TEMP_CO_DNP.AQ | TE # ME | x
227 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8BAR_1_V.BARRA_DNP.AQ | TE # ME | x
228 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8BAR_B2_V.BARRA_DNP.AQ | TE # ME | x
229 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8BAR_B2_HERTZ_DNP.AQ | TE # ME | x
230 | C_GUANG2 | C_GUANG2_DIA_F_SME_TK_133_0_TEMP_CO_DNP.AQ | TE # ME | x
231 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8BAR_U1_V.BARRA_DNP.AQ | TE # ME | x
232 | C_GUANG2 | C_GUANG2_TRF_D_SMD_M_109_0_DENSID_DNP.AQ | TE # ME | x
233 | C_GUANG2 | C_GUANG2_DIA_D_SME_TK_132_0_TEMP_CO_DNP.AQ | TE # ME | x
234 | C_GUANG2 | C_GUANG2_DIA_D_SME_TK_132_0_VOL_STD_DNP.AQ | TE # ME | x
235 | C_GUANG2 | C_GUANG2_DIA_F_SME_TK_133_0_VOL_STD_DNP.AQ | TE # ME | x
236 | C_GUANG2 | C_GUANG2_DIA_F_SME_TK_133_0_NI_COMB_DNP.AQ | TE # ME | x
237 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U5_TE_Q.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
238 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U2_TE_Q.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
239 | C_GUANG2 | C_GUANG2_DIA_D_SME_TK_132_0_NI_COMB_DNP.AQ | TE # ME | x
240 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U6_TE_Q.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
241 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U1_TE_Q.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
242 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_F_SMD_IN_F_MAS._DNP.AQ | TE # ME | x
243 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8BAR_U3_V.BARRA_DNP.AQ | TE # ME | x
244 | C_GUANG2 | C_GUANG2_ALM_F_SME_TK_130_0_VOL_STD_DNP.AQ | TE # ME | x
245 | C_GUANG2 | C_GUANG2_T2-46-13.-_P.TRA46_DNP.AQ | TE # ME | x
246 | C_GUANG2 | C_GUANG2_T2-46-13.-_Q.TRA46_DNP.AQ | TE # ME | x
247 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_D_SMD_IN_PRES._DNP.AQ | TE # ME | x
248 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U4_TE_Q.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
249 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_D_SMD_IN_TEMP._DNP.AQ | TE # ME | x
250 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_D_SMD_IN_F_MAS._DNP.AQ | TE # ME | x
251 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_D_SMD_IN_F_MAST_DNP.AQ | TE # ME | x
252 | C_GUANG2 | C_GUANG2_ALM_F_SME_TK_130_0_NI_COMB_DNP.AQ | TE # ME | x
253 | C_GUANG2 | C_GUANG2_TRF_D_SMD_M_109_0_F_VOL._DNP.AQ | TE # ME | x
254 | C_GUANG2 | C_GUANG2_TRF_D_SMD_M_109_0_F_MAST_DNP.AQ | TE # ME | x
255 | C_GUANG2 | C_GUANG2_TRF_D_SMD_M_109_0_M_FACT_DNP.AQ | TE # ME | x
256 | C_GUANG2 | C_GUANG2_TRF_D_SMD_M_109_0_PRES._DNP.AQ | TE # ME | x
257 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_D_SMD_IN_M_FACT_DNP.AQ | TE # ME | x
258 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_F_SMD_IN_TEMP._DNP.AQ | TE # ME | x
259 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_F_SMD_IN_PRES._DNP.AQ | TE # ME | x
260 | C_GUANG2 | C_GUANG2_TRF_D_SMD_M_109_0_F_MAS._DNP.AQ | TE # ME | x
261 | C_GUANG2 | C_GUANG2_TRF_F_SMD_M_108_0_F_MAST_DNP.AQ | TE # ME | x
262 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U2_TE_P.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
263 | C_GUANG2 | C_GUANG2_INT_F_SME_TK_131_0_VOL_STD_DNP.AQ | TE # ME | x
264 | C_GUANG2 | C_GUANG2_TRF_F_SMD_M_108_0_DENSID_DNP.AQ | TE # ME | x
265 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8BAR_U4_V.BARRA_DNP.AQ | TE # ME | x
266 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8BAR_U5_V.BARRA_DNP.AQ | TE # ME | x
267 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_F_SMD_IN_F_MAST_DNP.AQ | TE # ME | x
268 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8BAR_U2_V.BARRA_DNP.AQ | TE # ME | x
269 | C_GUANG2 | C_GUANG2_REC_F_SMD_M_107_0_TEMP._DNP.AQ | TE # ME | x
270 | C_GUANG2 | C_GUANG2_REC_F_SMD_M_107_0_F_VOLT_DNP.AQ | TE # ME | x
271 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_F_SMD_OUT_DENSID_DNP.AQ | TE # ME | x
272 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_F_SMD_OUT_F_MAS._DNP.AQ | TE # ME | x
273 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U3_TE_Q.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
274 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8BAR_B1_HERTZ_DNP.AQ | TE # ME | x
275 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_D_SMD_IN_F_VOL._DNP.AQ | TE # ME | x
276 | C_GUANG2 | C_GUANG2_T3-138-13.-_P.TRA13._DNP.AQ | TE # ME | x
277 | C_GUANG2 | C_GUANG2_T3-138-13.-_Q.TRA13._DNP.AQ | TE # ME | x
278 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_F_SMD_OUT_F_MAST_DNP.AQ | TE # ME | x
279 | C_GUANG2 | C_GUANG2_CON_D_SMD_OUT_F_MAST_DNP.AQ | TE # ME | x
280 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U1_TE_FLG.UNID.DISPON_DNP.EQ | TE # ME | x
281 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U6_TE_ALA.PARO.EMERG._DNP.EQ | TE # ME | x
282 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U1_TE_ALA.PARO.EMERG._DNP.EQ | TE # ME | x
283 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U3_TE_IT.GEN52-G1_DNP.EQ | TE # ME | x
284 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U2_TE_ALA.FAL.ELECTR._DNP.EQ | TE # ME | x
285 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U2_TE_ALA.PARO.EMERG._DNP.EQ | TE # ME | x
286 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U3_TE_ALA.PARO.EMERG._DNP.EQ | TE # ME | x
287 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U3_TE_ALA.FAL.ELECTR._DNP.EQ | TE # ME | x
288 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U4_TE_ALA.FAL.ELECTR._DNP.EQ | TE # ME | x
289 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U5_TE_ALA.FAL.ELECTR._DNP.EQ | TE # ME | x
290 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U6_TE_FLG.UNID.DISPON_DNP.EQ | TE # ME | x
291 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U6_TE_ALA.FAL.MECANI._DNP.EQ | TE # ME | x
292 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U2_TE_IT.GEN52-G1_DNP.EQ | TE # ME | x
293 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U5_TE_ALA.FAL.MECANI._DNP.EQ | TE # ME | x
294 | C_GUANG2 | C_GUANG2_T2-46-13.-_ALA.PRO.DIF_DNP.EQ | TE # ME | x
295 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U6_TE_ALA.FAL.ELECTR._DNP.EQ | TE # ME | x
296 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U1_TE_ALA.FAL.ELECTR._DNP.EQ | TE # ME | x
297 | C_GUANG2 | C_GUANG246T2_SC.TRA89-1L2_DNP.SQ | TE # ME | x
298 | C_GUANG2 | C_GUANG2_T2-46-13.-_ALA.SOBREP_DNP.EQ | TE # ME | x
299 | C_GUANG2 | C_GUANG246T2_SC.TRA89-2L2_DNP.SQ | TE # ME | x
300 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U6_TE_IT.GEN52-G1_DNP.EQ | TE # ME | x
301 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U1_TE_IT.GEN52-G1_DNP.EQ | TE # ME | x
302 | C_GUANG2 | C_GUANG2_T2-46-13.-_ALA.SOBRET._DNP.EQ | TE # ME | x
303 | C_GUANG2 | C_GUANG246T2_IT.GEN52-2L2_DNP.EQ | TE # ME | x
304 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U4_TE_ALA.PARO.EMERG._DNP.EQ | TE # ME | x
305 | C_GUANG2 | C_GUANG2_T2-46-13.-_ALA.BUCHHOL_DNP.EQ | TE # ME | x
306 | C_GUANG2 | C_GUANG2138T3_SC.TRA89-31_DNP.SQ | TE # ME | x
307 | C_GUANG2 | C_GUANG2_T3-138-13.-_ALA.SOBREP_DNP.EQ | TE # ME | x
308 | C_GUANG2 | C_GUANG2_T2-46-13.-_ALA.SOBREC._DNP.EQ | TE # ME | x
309 | C_GUANG2 | C_GUANG2138T3_IT.TRA52-3_DNP.EQ | TE # ME | x
310 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8T2_TE_IT.GEN52-1L2_DNP.EQ | TE # ME | x
311 | C_GUANG2 | C_GUANG2_T2-46-13.-_ALA.SOBRETB_DNP.EQ | TE # ME | x
312 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U1_TE_ALA.FAL.MECANI._DNP.EQ | TE # ME | x
313 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U5_TE_ALA.PARO.EMERG._DNP.EQ | TE # ME | x
314 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U3_TE_ALA.FAL.MECANI._DNP.EQ | TE # ME | x
315 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U4_TE_ALA.FAL.MECANI._DNP.EQ | TE # ME | x
316 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U5_TE_IT.GEN52-G1_DNP.EQ | TE # ME | x
317 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8T3_IT.TRA52-1L1_DNP.EQ | TE # ME | x
318 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U4_TE_IT.GEN52-G1_DNP.EQ | TE # ME | x
319 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U2_TE_ALA.FAL.MECANI._DNP.EQ | TE # ME | x
320 | C_GUANG2 | C_GUANG2_T3-138-13.-_ALA.PRO.DIF_DNP.EQ | TE # ME | x
321 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U4_TE_FLG.UNID.DISPON_DNP.EQ | TE # ME | x
322 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U3_TE_FLG.UNID.DISPON_DNP.EQ | TE # ME | x
323 | C_GUANG2 | C_GUANG2_T3-138-13.-_ALA.SOBRETB_DNP.EQ | TE # ME | x
324 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U5_TE_FLG.UNID.DISPON_DNP.EQ | TE # ME | x
325 | C_GUANG2 | C_GUANG213.8U2_TE_FLG.UNID.DISPON_DNP.EQ | TE # ME | x
326 | C_NAYON | C_NAYON46U2_HI_P.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
327 | C_NAYON | C_NAYON_NIVELAGUAENRESERVORI_DNP.AQ | TE # ME | x
328 | C_NAYON | C_NAYON46U2_HI_Q.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
329 | C_NAYON | C_NAYON46BAR_U1_V.BARRA_DNP.AQ | TE # ME | x
330 | C_NAYON | C_NAYON46BAR_U2_V.BARRA_DNP.AQ | TE # ME | x
331 | C_NAYON | C_NAYON46U1_HI_Q.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
332 | C_NAYON | C_NAYON46U1_HI_P.G.BRUTA_DNP.AQ | TE # ME | x
333 | C_NAYON | C_NAYON6.9U1_HI_ALA.FAL.MECANI._DNP.EQ | TE # ME | x
334 | C_NAYON | C_NAYON6.9U1_HI_ALA.FAL.ELECTR._DNP.EQ | TE # ME | x
335 | C_NAYON | C_NAYON6.9U1_HI_ALA.FAL.ELE+MEC_DNP.EQ | TE # ME | x
336 | C_NAYON | C_NAYON6.9U1_SC.BAR189-1_DNP.SQ | TE # ME | x
337 | C_NAYON | C_NAYON6.9U1_HI_IT.GEN52-1_DNP.EQ | TE # ME | x
338 | C_NAYON | C_NAYON6.9U2_HI_ALA.FAL.ELECTR._DNP.EQ | TE # ME | x
339 | C_NAYON | C_NAYON6.9U2_SC.BAR189-2_DNP.SQ | TE # ME | x
340 | C_NAYON | C_NAYON6.9U2_HI_ALA.FAL.MECANI._DNP.EQ | TE # ME | x
341 | C_NAYON | C_NAYON6.9U2_HI_IT.GEN52-2_DNP.EQ | TE # ME | x
342 | C_NAYON | C_NAYON6.9U2_HI_ALA.FAL.ELE+MEC_DNP.EQ | TE # ME | x
343 | C_NAYON | C_NAYON6.9U1_HI_ALA.PAR.MA_DNP.EQ | TE # ME | x
344 | C_NAYON | RTU_67_23RTUFAILED.SQ | TE # ME | x
345 | C_NAYON | C_NAYON6.9U2_HI_ALA.PAR.MA_DNP.EQ | TE # ME | x
346 | C_PASOC | C_PASOC_43GEN_Q.G-BRU_DNP.AQ | TE # ME | x
347 | C_PASOC | C_PASOC_43GEN_P.G-BRU_DNP.AQ | TE # ME | x
348 | C_PASOC | C_PASOC_43GEN_ALA.COMUNI_DNP.SQ | TE # ME | x